## 1 кв. 2015
2015 год.
Территория | Диспетчерское наименование | Дата отключения | Недоотпуск электроэнергии, кВт*час. | А | час | кВ
1 квартал
Березники | РП-3 от МТЗ откл. Яч.9 | 03.01.15г. | 78 | 10 | 4.1 | 10 | 410
| РП-6 от МТЗ откл. Яч.5 | 09.01.15г. | 36 | 10 | 0.85 | 6 | 51
| РП-6 от МТЗ откл. Яч.16 | 09.01.15г. | 9 | 15 | 6 | 0.4 | 36
| откл. ВЛ-110кВ ТЭЦ-2 - ТЭЦ-4 | 10.01.15г. | 330 | 20 | 0.45 | 10 | 90
| ПС Троицк ВЛ-10кВ ф.1 "Земля" | 11.01.15г. | 240 | 40 | 1.5 | 0.4 | 24
| ПС Троицк от МТЗ откл яч.1 | 11.01.15г. | 412.5 | 15 | 3.15 | 10 | 472.5
| РП-5 от МТЗ откл яч.4 | 11.01.15г. | 112 | 80 | 4 | 10 | 3200
| ПС Троицк откл МВ яч.1 | 18.01.15г. | 135 | 25 | 3.15 | 6 | 472.5
| ПС Троицк от МТЗ откл яч.1 | 19.01.15г. | 480 | 100 | 0.71667 | 6 | 430
| ПС Усолка от МТЗ откл яч.18 | 21.01.15г. | 967.5 | 5 | 1 | 0.4 | 2
| ГПП Заполье откл СШ-6кВ 2секц. - РП-18 | 23.01.15г. | 1584 | 15 | 8.75 | 0.4 | 52.5
| ПС Быгель 1секц. СШ "Земля" | 03.02.15г. | 615 | 180 | 0.75 | 0.4 | 54
| РП-21 от МТЗ яч.1 ф. Орёл-2 | 03.02.15г. | 250 | 30 | 1.8 | 0.4 | 21.6
| ПС КПД яч.26 откл от ТО | 06.02.15г. | 780 | 15 | 4.5 | 0.4 | 27
| РП-9 откл СМВ яч.9, МВ яч.15 ТЭЦ-10 "Земля" | 15.02.15г. | 20.8 | 10 | 0.5 | 10 | 50
| ТЭЦ-4 "Земля" | 16.02.15г. | 360 | 10 | 1.1 | 0.4 | 4.4
| РП-1А от МТЗ откл яч.7 | 19.02.15г. | 65 | 30 | 0.75 | 0.4 | 9
| РП-6 откл яч.13 от МТЗ | 20.02.15г. | 62.4 | 15 | 6.6 | 0.4 | 39.6
| ПС Нартовка яч.4 | 28.02.15г. | 270 | 50 | 14.8 | 6 | 4440
| ПС Березники от МТЗ откл МВ яч.28 | 20.03.15г. | 650 | 50 | 1 | 10 | 500
| РП-21 от МТЗ яч.16 | 21.03.15г. | 165 | 185 | 1 | 10 | 1850
| РП Разделительный от МТЗ откл яч.3А | 24.03.15г. | 83.2 | 15 | 1 | 6 | 90
| ПС Березники от МТЗ откл МВ яч.28 | 24.03.15г. | 450 | 120 | 0.5 | 10 | 600
|  |  |  | 10 | 2 | 6 | 120
|  |  |  | 10 | 7.2 | 10 | 720
ИТОГО: |  |  | 8155.4